项目编号：HNZT-2025-11612

中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次）

询比文件

询比人\询比代理机构：中通服供应链股份有限公司湖南分公司

2025年7月

目  录

第一章  询比公告	3

第二章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

1. 总则	14

2. 询比文件	14

3. 响应文件	15

4. 询比响应	15

5. 响应文件开启	15

6. 评审	16

7. 成交	16

8. 合同签订	17

9. 采购代理服务费	17

10. 纪律和监督	17

11. 需要补充的其他内容	18

第三章 评审办法	19

评审办法前附表	19

1. 评审标准	22

2. 评选程序	22

第四章 商务规范书（即合同文本）	25

第五章 技术规范书	36

一、编制依据与原则	36

二、项目概况	36

三、材料规范	36

四、施工工序及工器具准备	38

五、施工注意事项	41

六、成品保护	41

七、雨季施工保障措施	41

八、质量验收与维护	42

第六章 响应文件格式	43

第一分册 商务响应文件	43

1. 响应文件封面	44

2. 商务评审索引表	45

3. 专用印章授权函（如有）	46

4. 应答函	47

5. 法定代表人/负责人身份证明	48

6. 法定代表人/负责人授权委托书	49

7. 廉洁响应承诺书	50

8. 询比服务费承诺书格式	51

9. 近五年发生的诉讼及仲裁情况	52

10. 供应商基本信息表	53

11. 类似业绩	56

12.供应商控股及管理关系情况申报表	57

13.供应商须知应答偏离表	58

14.商务规范书点对点应答及应答偏离表	59

15.其它供应商认为需要补充资料	61

第二分册 技术响应文件	62

16.技术响应文件封面	62

17.技术评审索引表	63

18.技术规范书点对点应答及应答偏离表	64

19.技术部分	66

20.要求供应商提供的其他技术文件	67

第三分册 报价文件	68

21.报价文件封面	68

22. 响应一览表	69

23.响应保证金	71

24.其他	72

第一章  询比公告

中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次）（项目编号：HNZT-2025-11612），采购人\采购代理机构为中通服供应链股份有限公司湖南分公司。项目资金已落实，具备询比条件，现进行公开询比，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在供应商（以下简称供应商）询比响应。

- 项目概况与采购内容

  - 项目概况：中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次），采购预估金额713413.81元人民币（含税），本预算仅为基本测算，合同签订后以实际发生金额进行结算。

1.2采购内容：1号仓库为混凝土屋面，屋顶防水层因使用年限过长，出现大面积起包、起裂现象。同时排水管道因长久未清理，排水效率降低，库区内部多处区域存在明显渗水痕迹。西北侧及西南侧围墙的两条变形缝存在明显渗水现象。具体表现：变形缝填缝材料局部出现开裂、老化及脱落，雨水沿缝隙渗入墙体内部。2号仓库为彩钢板屋面厂房两端存在渗漏水情况。现采购1、2号仓库屋顶防水改造施工服务。

1.3标包划分情况：本项目不划分标包，选取1家成交供应商。

- 1.4本项目设置最高响应限价，含税最高响应限价为713413.81元，供应商的报价高于最高限价的，其响应将被否决。

- 1.5工期：本项目工期为25日历天。

- ★1.6保修要求：按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部第80号令）执行。

- ★1.7质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。

- 供应商资格条件

- 2.1具备住房城乡建设主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，安全生产许可证，证书处于有效期内；

- 2.2拟任项目负责人具备建筑工程专业二级注册建造师及以上资格；

- 2.3省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或入湘施工登记证（处于有效期内）。

注：如已按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（建市〔2020〕94号）规定取得新资质证书的，资质相应等级对应上述要求。

2.4供应商能够提供增值税专用发票，需提供至响应截止前6个月内开具的增值税专用发票复印件一份或增值税专用发票开具承诺书一份并加盖公章。

2.5法律法规规定的其他要求。

2.6本项目不接受联合体响应，不允许任何形式的转包，违法分包。

2.7供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消响应/响应资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内（响应文件递交截止日期起，上溯至3年前的同月同日）被相关行业主管部门或司法机关认定骗取成交/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内（响应文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内（响应文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

2.8其他说明:无。

- 资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见询比文件第三章“评审办法”，凡未通过资格后审的供应商，其响应将被否决。

- 询比文件获取

4.1本次通过中通服供应链股份有限公司电子招标系统（链捷招)（https://hnzb.chinaccsscm.cn）进行项目报名和获取询比文件。凡有意参加者，2025年07月31日18时30分至2025年08月04日17时00分（北京时间，同下），登录中通服供应链股份有限公司电子招标系统（链捷招)（https://hnzb.chinaccsscm.cn）进行项目报名（已在该系统注册的潜在供应商请直接登录系统进行报名，未在该系统注册的潜在供应商请先注册）；中通服供应链股份有限公司电子招标系统（链捷招)（https://hnzb.chinaccsscm.cn）首页下载中心下载操作手册，潜在供应商根据操作手册进行注册、报名、下载询比文件。

4.2报名通过的供应商登录系统进行询比文件的购买，每套文件售价人民币叁佰元整（￥300.00元），通过银行转账缴纳购买询比文件费用，售后不退。

4.3无论询比文件是否收费，经询比人审核报名通过的供应商，请务必在询比文件售卖截止时间前登录中通服供应链股份有限公司电子招标系统（链捷招)（https://hnzb.chinaccsscm.cn），进入“点击”→“我要报名”，选择项目进行询比文件购买操作，上传银行转账凭证购买文件，购买截止时间已过，供应商将不能购买询比文件，即不能参加此次采购活动，将无法正常应答，由此造成的后果由供应商承担。

4.4购买询比文件统一开具湖南电子增值税普通发票，供应商购买询比文件后，由询比人确认生成电子发票，生成后发票下载链接将推送至供应商在电子招标平台所留的联系人邮箱及手机（短信形式），请各供应商注意查收。

- 响应文件的递交

  - 递交方式：纸质文件

  - 响应文件递交截止时间（即响应截止时间）：2025年08月06日09时30分（北京时间）。

  - 响应文件递交地点：湖南省长沙市德雅路浏河村巷38号一楼F101开标室。

  - 本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，询比人/询比代理机构邀请供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

  - 出现以下情形时，询比人/询比代理机构不予接收响应文件：

    - 逾期送达或者未送达指定地点的；

    - 未按照询比文件要求密封的；

    - 未按照本询比公告要求获得本项目询比文件的。

- 样品的递交

本项目不需要提供样品。

- 供应商注册

- 供应商通过中通服供应链股份有限公司电子招标系统（链捷招)（https://hnzb.chinaccsscm.cn）完成注册后购买询比文件。

- 发布公告的媒介

本询比公告仅在中国通服采招门户（https://szyc.chinaccs.cn）和中通服供应链股份有限公司电子招标系统（链捷招)（https://hnzb.chinaccsscm.cn）上发布，其他媒介转载无效。

- 联系方式

询比人：中通服供应链股份有限公司湖南分公司

地    址：湖南省长沙市德雅路浏河村巷38号德馨雅苑

招 标 师：谭龙江、张进进、李光石、吕洁、王敏

联 系 人：彭思博、杨波

电    话：13873178588（彭）

电子邮件：ztfgyl202504@163.com

询比文件及响应保证金收款账号信息如下

户    名：中通服供应链股份有限公司湖南分公司

开户银行：长沙银行股份有限公司荷花园支行

账    号：2001442313

联 行 号：313551096021

询比人：中通服供应链股份有限公司湖南分公司

2025年07月31日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本供应商须知前附表是对供应商须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 询比人 |  | 单位名称：中通服供应链股份有限公司湖南分公司 联系方式：13873178588（彭） |
| 1.2 | 询比项目名称 |  | 项目名称：中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次） 项目编号：HNZT-2025-11612 |
| 1.3 | 询比范围 |  | 详见第一章询比公告 |
| 1.4 | 分包（标包）划分 |  | ☑不划分分包（标包） □划分分包（标包） |
| 1.5 | 询比方式 |  | ☑公开询比 □邀请询比 |
| 1.6 | 询比组织形式 |  | ☑自行询比 □委托询比代理机构代理询比 询比代理机构名称：/询比代理机构联系人： 询比代理机构电话： |
| 1.7 | 资格审查方式 |  | □资格预审，本项目已完成资格预审。 ☑资格后审，资格条件详见第一章询比公告“2.供应商资格条件”。 |
| 1.8 | 供应商不得存在的其他情形 |  | 详见第一章询比公告相应要求 |
| 2 | 询比文件的组成 |  | 本条款替换为： 第一章 询比公告 第二章 供应商须知 第三章 评审办法 第四章 商务规范书 第五章 技术规范书 第六章 响应文件格式 |
| 2.1 | 询比文件实质性要求的标识 |  | 询比文件中选识“★”的条款，均为实质性条款，供应商任何不满足实质性条款的响应均将被否决。 |
| 2.2 | 是否以单项报价核定低于成本 |  | ☑不要求 □要求，具体要求如下： |
| 2.3 | 踏勘现场 |  | ☑不组织 □组织，踏勘现场的时间、地点： |
| 2.4 | 响应预备会 |  | ☑不召开 □召开，召开响应预备会时间、地点： |
| 2.5 | 供应商提出澄清问题的截止时间和方式 |  | 截止时间：响应文件递交截止时间1日前。 提出澄清的方式：书面方式。 |
| 2.6 | 询比人发出询比文件澄清或者修改的截止时间和方式 |  | 截止时间：响应文件递交截止时间2日前。 发出澄清或者修改的方式：书面方式。 |
| 2.7 | 供应商确认收到澄清或者修改的时间和方式 |  | 确认收到澄清或者修改的时间：收到澄清函当日内。 确认收到澄清或者修改的方式：书面方式。 |
| 3 | 响应文件组成 |  | 响应文件必须按照以下顺序编制： 3.1.1商务响应文件，详见第六章响应文件格式。 3.1.2技术响应文件，详见第六章响应文件格式。 3.1.3报价文件，详见第六章响应文件格式。 3.1.4电子版响应文件 提交上述所有文件的电子文档，要求如下： 电子文档须为签字或（和）盖章后的扫描文件。 另提供所有电子文档兼容OFFICE2003文档格式一份，文件应不做压缩处理、不留密码，与配置相关的所有文件须用EXCEL格式制作，保留原始计算公式，其他文件用WORD和/或EXCEL格式制作，并可编辑。 3.1.5样品（如有）：见第一章询比公告要求。 |
| 3.1 | 响应文件应答和编写 |  | 本条款增加以下规定： 响应文件应答和编写的具体要求如下： 供应商对询比文件中的“商务规范书”、“技术规范书”中的内容进行点对点应答或提供无偏离的应答偏离表（无偏离二选一，如有偏离均需提供且偏离表仅填写偏离项）。一般写明“满足”或“不满足”，需要说明的特殊部分，另注明在附件中解释。 供应商应当认真阅读询比文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照询比文件要求递交全部资料或者供应商没有对询比文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被否决。 |
| 3.2 | 响应文件的盖章或者签字 |  | 本条款增加以下规定： - 询比文件第六章“响应文件格式”中有单位名称和法定代表人/负责人或其委托代理人签字落款的响应文件均须：逐页加盖单位公章并由法定代表人/负责人逐页手签或盖人名章；或者逐页加盖单位公章并由法定代表人/负责人授权的委托代理人逐页手签。 法定代表人/负责人授权委托代理人签字的，应提供法定代表人/负责人授权委托书。法定代表人/负责人授权委托书应逐页加盖单位公章，并由法定代表人/负责人逐页手签或盖人名章、委托代理人逐页手签。 （2）除上述文件以外的其他响应文件组成部分必须使用单位公章加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有响应文件），或者逐页盖章，或者由法定代表人/负责人逐页手签或盖人名章，或者由法定代表人/负责人委托代理人逐页手签。 （3）响应文件中所有要求加盖企业公章处，不能以“业务章”、“专用章”、“合同章”等代替；如确需要替代，则必须附公章对“业务章”、“专用章”、“合同章”等具有同等法律效力的授权（详见第六章 响应文件格式 专用印章授权函模版）。 |
| 3.3 | 最高响应限价或者其计算方法 |  | □不设置最高响应限价 ☑【最高响应限价详见第一章 询比公告】“1.项目概况与采购内容”。 |
| 3.4 | 响应报价优惠条件 |  | □报优惠价 ☑不接受报优惠价 □报优惠价的其他方式： |
| 3.5 | 响应报价具体要求 |  | 本条款增加以下规定： 详见第五章响应文件格式“响应一览表”要求 |
| 3.6 | 响应有效期 |  | 响应有效期：120天。 |
| 3.7 | 响应保证金提交要求和金额 |  | ☑要求提交响应保证金，响应保证金金额：4000.00元（肆仟元整）。 □无需提供响应保证金 |
| 3.8 | 响应保证金形式 |  | 响应保证金形式：（银行转账/电汇/银行汇票/银行支票/保函） 保证金从供应商的基本账户以公对公形式转款，响应保证金有效期与响应有效期一致，响应保证金的受益人为“中通服供应链股份有限公司湖南分公司”。 响应保证金收款账号信息如下（保证金汇款须备注项目简称）： 户 名：中通服供应链股份有限公司湖南分公司 开户银行：长沙银行股份有限公司荷花园支行 账 号：2001442313 联 行 号：313551096021 注：（1）请各供应商注意银行转账的时间差及时交纳响应保证金，在询比文件递交截止时间之前未收到供应商足额的响应保证金，询比人将视为该供应商未按时交纳本项目响应保证金，将视为无效响应文件，响应保证金以银行到账时间为准。（2）汇款后，在询比文件递交截止时间前需将响应保证金银行底单 发送至询比人项目负责人的邮箱。 |
| 3.9 | 响应保证金不予退还的其他规定 |  | 本条款增加以下规定：/ 其他不予退还的情形见供应商须知正文 |
| 3.10 | 备选响应方案 |  | ☑不允许 □允许 |
| 3.11 | 响应文件份数 |  | 正本一份【副本一份，电子版一份】 |
| 3.12 | 响应文件的外层包封 |  | 本条款增加以下规定： 外层包封具体样式如下： 响应文件（【商务文件/技术文件/报价文件/电子文件】） 询比项目：【XX项目】 项目编号：【XX】 标包号（如有）：【XX标包】 询比人名称：【XX公司[询比人单位全称]】 本文件于【XX】年【XX】月【XX】日【XX】【XX】时【XX】（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件 供应商名称：【XX公司】（公章） 供应商地址、邮编：【供应商单位通信地址及邮编】 封装文件内容：【商务文件/技术文件/报价文件/电子文件】 供应商联系人及联系电话：【供应商法定代表人/负责人或其委托代理人姓名及联系电话】 |
| 3.13 | 响应文件的密封和标记要求 |  | 本条款增加如下规定： （1）所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有纸质响应文件（除报价文件外）应增加统一外层包封。 （2）电子版响应文件（单独封装）：所有响应文件的电子文档按要求汇总后存储于同一可移动的USB存储介质中，封装于独立的信封内，信封上标明“电子版响应文件”字样，并在封口处加盖单位公章或专用章的骑缝章。USB存储介质内必须建立一个文件夹，文件夹名称为“[XX公司][产品]响应文件”，文件夹内必须放置且只能放置以下三个文件夹：（1）XX公司[产品]商务文件（2）XX公司[产品]技术文件（3）XX公司[产品]报价文件。其中XX公司为供应商全称（同营业执照一致）。 （3）报价文件（单独封装）：封装于独立的信封内，信封上标明“报价文件”字样，并在封口处加盖单位公章或专用章的骑缝章。 （4）商务文件、技术文件、报价文件3部分分册单独装订。 （5）“商务文件、技术文件、报价文件、电子版文件”须在响应截止时间前一起递交。封装的所有粘接缝隙必须加盖供应商单位公章或专用章，或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字。 |
| 4 | 响应文件递交截止时间 |  | 2025年07月31日09时30分（北京时间） |
| 4.1 | 响应文件递交地点 |  | 湖南省长沙市开福区浏河村巷38号一楼F101开标室 |
| 4.2 | 响应文件退还 |  | ☑不退还 □退还，【响应文件退还的具体要求】 |
| 4.3 | 递交响应文件的供应商不足三家的处理原则 |  | ☑参与询比的供应商不足3家时，应分析具体原因，采取有效措施后重新询比；重新询比后供应商数量仍不足的，2家继续评审，1家转为直接采购。 □重新询比 |
| 5 | 唱价时间和地点 |  | 同响应文件递交截止时间和地点。 |
| 5.1 | 成交候选人推荐原则 |  | 推荐原则如下： 5.1.1评审委员会依据综合打分结果进行排序，综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先；技术得分相同的，商务评审得分高者排名优先；商务评审得分相同的，具有增值税一般纳税人资质且承诺开具增值税专用发票者排名优先。 5.1.2评审委员会根据综合打分排名由高到低顺序推荐1-3名成交候选人。 |
| 6 | 成交单位数量 |  | 选取一名成交单位。 |
| 6.1 | 成交原则 |  | 询比人根据评审委员会推荐的成交候选人确定综合评分由高到低排名第一名的成交候选人为成交单位。 |
| 6.2 | 确定成交单位的特殊情形 |  | 在签订合同之前，成交单位放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、不按照询比文件要求在规定的时间内提交履约保证金、被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，应当按照以下原则进行调整： - 询比人按照评审委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交单位。 - 重新询比 |
| 6.3 | 履约保证金金额和形式 |  | - 履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。 - 2、履约保证金形式：银行汇票/银行支票。 3、合同签订时缴纳，项目完成后退还。 4、汇款账户信息：详见询比公告。 |
| 7 | 询比代理服务费金额、交纳方式和时限 |  | 本条款增加如下规定： 7.1询比代理服务费采用差额定率累进法根据成交金额按照下表中的费率进行计算： 费率 成交金额; 货物询比; 服务询比; 工程询比. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000万元～1亿元; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1～5亿元; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 5～10亿元; 0.035%; 0.035%; 0.035%. 10～50亿元; 0.008%; 0.008%; 0.008%. 50～100亿元; 0.006%; 0.006%; 0.006%. 100亿以上; 0.004%; 0.004%; 0.004%. 例如：某货物询比，成交金额为6000万元人民币，则询比代理服务费计算方式如下： 例如：成交金额为6000万元人民币，则询比代理服务费计算方式如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （1000-500）×0.8%=4万元 （5000-1000）×0.5%=20万元 （6000-5000）×0.25%=2.5万元 合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元） 说明：询比代理服务费计算方法参考原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知（计价格[2002]1980号）》、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号）》。 7.2交纳金额：成交服务费3000元，由成交单位支付。 7.3交纳方式：电汇/银行转账。 7.4交纳类型：工程类。 7.5交纳时限：成交通知书发出后5个工作日内。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  | - ★（1）保修要求：按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部第80号令）执行。 - ★（2）质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准。 |
| 询比文件否决响应条款汇总 |  |  |  |
| 第二章供应商须知 |  | 1.1 资格审查 | 资格后审不合格的供应商，评审委员会应当否决其响应。 |
|  |  | 1.2 实质性条款不满足 | 询比文件中选识“★”的条款，均为实质性条款，供应商任何不满足实质性条款的响应均将被否决。 |
|  |  | 1.3最高响应限价 | 询比人设有最高响应限价的，供应商的响应报价不得超过最高响应限价，否则其响应将被否决。 |
|  |  | 1.4响应有效期 | 响应有效期不满足询比文件要求的响应将被否决。 |
|  |  | 1.5 响应保证金 | 未提交响应保证金或者提交的响应保证金有瑕疵的响应将被否决。 |
| 第三章评审办法 |  | 2.1 初步评审 | 评审委员会根据第三章第2.1款规定的初步评审标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其响应。 |
|  |  | 2.2 初步评审 | 供应商有以下情形之一的，评审委员会应当否决其响应： (1)第二章“供应商须知”第1.8款规定的任何一种情形的； (2)不按照评审委员会要求澄清、说明或者补正的； (3)响应文件未按照询比文件要求盖章和签字； (4)允许联合体响应的，响应联合体没有递交共同响应协议； (5)供应商不符合国家或者询比文件规定的资格条件； (6)同一供应商递交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但响应文件要求递交备选响应方案的除外； (7)响应报价低于成本或者高于询比文件设定的最高响应限价； (8)响应文件没有对询比文件的实质性要求和条件做出响应； (9)供应商有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为； (10)供应商以他人名义响应； (11)没有按照询比文件要求提供询比担保或者所提供的响应担保有瑕疵； (12)响应文件载明的询比项目完成期限超过询比文件规定的期限； (13)明显不符合技术规格、技术标准的要求； (14)响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合询比文件的要求； (15)响应文件附有询比人不能接受的条件； 不符合询比文件中规定的其他实质性要求。 |
|  |  | 2.3 低于成本价 | 供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价响应，评审委员会应当否决其响应。 |
| 第三章 评标办法 |  | 3.1 算术修正 | 响应报价有算术错误的，评审委员会按照以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审委员会应当否决其响应。 |
| / |  | 其他 | 供应商不再具备资格预审文件规定的资格条件的，其响应将被否决。 供应商试图对询比人和评审委员会的评审、比较或成交候选人的决定进行影响，都可能导致其响应被拒绝。 |

- 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中通服供应链股份有限公司湖南分公司采购管理办法（中国通服供应链湘分〔2025〕25号）》（以下简称《采购管理办法》）等有关规章制度规定，本询比项目已具备询比条件，现对本项目进行询比。

1.1.2本项目采购人单位名称及联系方式、询比方式、询比组织形式、资格审查方式见供应商须知前附表。

1.2询比响应费用

不论结果如何，供应商自行承担所有准备和参与询比响应有关的费用。

1.3保密

参与询比活动的各方应当对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

- 询比文件

2.1询比文件的组成

2.1.1询比文件一般由以下部分组成：

第一章 询比公告/询比邀请书

第二章 供应商须知

第三章 评审办法

第四章 商务规范书

第五章 技术标准和要求/技术规范书/工作任务书

第六章 响应文件格式

第七章 其他

采购人另有规定的，见供应商须知前附表。

2.1.2询比文件对同一内容的表述应当一致。第一章“询比公告”或者“询比邀请书”与询比文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章“询比公告”或者“询比邀请书”为准；供应商须知前附表与供应商须知正文在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以供应商须知前附表为准。

2.1.3采购人在询比文件中以显著的方式标明实质性要求、条件以及不满足实质性要求和条件的响应将被否决的提示。显著标识方式和具体要求见供应商须知前附表。

2.2询比文件的澄清和修改

供应商对询比文件有疑问的，应按照供应商须知前附表规定的时间和方式要求采购人对询比文件进行澄清。所有关于询比文件的澄清和修改均作为询比文件的补充部分。当询比文件、询比文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.3询比文件的异议

潜在供应商或者其他利害关系人对询比文件有异议的，应当在提交响应文件截止时间1日前以书面形式提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停询比活动。已作出明确答复，且无新的事实证据，就同一事项反复提出异议的，不予受理。

- 响应文件

3.1响应文件的组成和编制要求

响应文件的组成和编制要求见供应商须知前附表。

3.2响应有效期和报价要求

3.2.1响应有效期和报价要求的具体要求见供应商须知前附表。

3.2.2采购人设有最高响应限价的，供应商的响应报价不得超过最高响应限价，否则其响应将被否决。最高响应限价或者其计算方法见第一章“询比公告”或者“询比邀请书”。采购人不接受供应商的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

- 询比响应

4.1响应文件的提交

4.1.1响应文件提交方式、提交截止时间、提交地点见供应商须知前附表。

4.1.2采购人收到响应文件后，向供应商出具签收凭证。供应商所提交的响应文件原则上不予退还，除非询比文件另有规定。

4.1.3出现以下情形时，采购人/采购代理机构不予接收响应文件：

- 响应文件未按要求加密的；

- 未按规定获取询比文件的；

- 未通过资格预审的申请人提交响应文件的；

- 未在响应文件提交截止时间前按规定提交响应文件的。

4.1.4提交响应文件的供应商不足三家的，处理原则见供应商须知前附表。

4.1.5采购人采用电子询比方式的，响应文件提交异常的处理方式见供应商须知前附表。

4.2响应文件的修改、撤回和撤销

供应商可以在规定的响应截止时间前修改或者撤回已提交的响应文件。供应商修改的响应文件重新提交的，应按照询比文件的规定编制、提交。供应商在规定的响应截止时间后，不得在响应有效期内撤销或者修改其响应文件。

- 响应文件开启

5.1响应文件开启时间和地点

采购人将按照供应商须知前附表规定的时间和地点开启响应文件，并邀请所有的响应供应商或者其代表出席。响应供应商可自行决定是否参加响应文件开启会议。

5.2响应文件开启程序

响应文件开启会议由采购人或采购代理机构组织并主持，在响应文件提交截止时间前收到的所有响应文件都应进行当众开启。相关内容填写在“开启记录表”中，开启记录应由参加响应文件开启的响应供应商确认，存档备查。响应供应商未在规定时间内确认的，视为同意响应文件开启过程及内容。

5.3异议

供应商对响应文件开启有异议的，应当在响应文件开启现场提出，采购人应当当场做出答复，并制作记录。

5.4电子询比的其他要求及异常处理

采购人采用电子询比方式的，响应文件开启的其他要求及异常处理方式见供应商须知前附表。

- 评审

6.1评审委员会

评审由评审委员会负责，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审的过程和结果。评审委员会成员名单在成交结果确定前应当保密。

6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

响应文件开启后，部分供应商撤销响应文件或者被否决响应后，有效响应供应商不足三家的，经评审委员会认定具备竞争性，可以继续评审,评审委员会认定不具备竞争性的，应否决全部响应。

6.3评审程序

评审采用经评审的综合评估法。评审委员会应从商务、技术和服务均能满足询比文件实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序，推荐成交候选人，具体推荐原则见供应商须知前附表。

评审完成后，评审委员会应当根据《中通服供应链股份有限公司湖南分公司采购管理办法（中国通服供应链湘分〔2025〕25号）》的有关规定及时向采购人提交评审报告和成交候选人名单。

- 成交

7.1 成交候选人公示

7.1.1采用公开询比方式的，在“询比公告”发布媒介公示全部成交候选人，公示期不少于3日。

7.1.2 响应供应商或者其他利害关系人对询比项目的评审结果有异议的，应当在成交候选人公示期间提出。

7.2确定成交供应商

采购人应在评审委员会推荐的成交候选人中确定成交供应商。在签订合同之前，排名第一的成交候选人存在放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同、不按照询比文件要求提交履约保证金、被查实存在影响成交结果的违法行为、按照中通服供应链股份有限公司湖南分公司供应商不良行为处理结果等不符合成交条件情形的，采购人可以按评审委员会提出的排名顺序依次确定其他成交候选人为成交供应商，或重新询比。

7.3询比结果公示

采用公开询比方式的，采购人将在“询比公告”发布媒介公示全部成交供应商。

7.4成交通知

成交供应商确定后，采购人应当向成交供应商发出成交通知书，同时通知未成交供应商。成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。

- 合同签订

采购人和成交供应商应当根据询比文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。采购人和成交供应商不得订立背离合同实质性内容的其他协议。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

- 采购代理服务费

采购人委托采购代理机构的，成交供应商应当按照询比文件规定交纳采购代理服务费。采购代理服务费的金额、交纳方式和时限见供应商须知前附表。

- 纪律和监督

10.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通响应，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交，供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

10.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审办法

评审办法前附表

本项目采用综合评估法，总分共100分，其中商务20分、技术30分，价格50分。评选时，评审委员会按照询比文件规定的量化因素和权重比值打分，评审委员会全体成员对该供应商打分的算术平均值为该供应商的最终得分。

初步评审表

| 条款号 |  | 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 初步评审 | 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 营业执照和资质证书 | 提供有效证明文件 |
|  |  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  |  | 法定代表人授权书 | 符合第六章“响应文件格式”的要求，具备有效的法定代表人/负责人身份证明或者法定代表人授权委托书 |
|  |  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  |  | 响应保证金 | 符合询比文件要求 |
|  |  | 资格评审 | 资格条件 | 提供的资格证明文件符合询比文件规定的资格条件 |
|  |  |  | 不得存在的情形 | 符合第一章“询比公告”要求 |
|  |  | 响应性评审 | 实质性响应 | 响应文件对询比文件加★内容进行了实质性响应 |
|  |  |  | 响应有效期 | 120天 |
|  |  |  | 商务报价 | 符合询比文件要求 |
|  |  |  | 其他 | 法律法规规定的其他要求 |

备注：初步评审标准中只要有一项不合格，供应商资格就为不合格，其响应将被否决。

详细评选标准：

| 评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 商务部分（20%） | 响应文件质量 | 响应文件格式和内容严格按询比文件要求编制；同时文字清晰、内容完整、装订整齐，目录清晰，查找方便，有提供索引页；正文有页码，图纸表格等有编号；响应文件阅读方便、质量好、内容完整、完全满足询比文件编制要求的得(1.5,2]分，响应文件阅读较方便、质量较好、内容较完整、基本满足询比文件编制要求的得(1,1.5]分，响应文件阅读不方便、质量较差、内容不完整、未能满足询比文件的编制要求的得(0,1]分。 | 2分 |
| 2 |  | 项目团队实力 | 项目团队应具备项目相关服务的实施能力，并提供证明材料：如建造师、工程师、造价师、中级职称等，项目团队人员具备能力并提供上述任意1个证书证明材料的得1分，本项最高得3分。 注：须提供身份证复印件、有效的证书复印件、劳动合同或截止至投标截止日近三个月内任意一个月有效的由供应商所交纳的社保证明，未提供或提供不完整的不得分。 | 3分 |
| 3 |  | 类似业绩 | 根据供应商2022年7月1日（业绩时间以合同签订时间为准）至响应文件递交截止时间的类似防水项目合同业绩，每提供1个得5分，最多得15分。 说明：①如为单项合同，时间和金额以合同为准；须提供合同关键页（必须包含但不限于合同金额、合同实施内容、合同签章页）；②如为框架协议须同时提供框架协议（必须涵括合同金额、合同实施内容、合同签章页）和实际执行订单，时间以订单生成时间为准，金额以实际订单为准，如订单未体现时间和金额，该业绩不予认可； | 15分 |
| 4 | 技术部分（30%） | 工期 | 供应商根据自身实际情况填写工期，自合同签订后25日内完成项目施工。在此基础上每缩短一天加1分，本项最高分5分，以“响应一览表”中的工期进行评分。 | 5分 |
| 5 |  | 施工进度安排及进度保证措施 | 根据供应商的施工进度安排及进度保证措施（包含材料、设备、人员安排计划）情况进行分档评分：施工进度安排合理，满足总体工程关键节点的要求，并有具体相应的有效保证进度的措施，合理性强、可操作性强得(5,8]分，合理性较强、可操作性较强得(3,5]分，合理性一般、可操作性一般得(0,3]分，差或未提供不得分。 | 8分 |
| 6 |  | 施工质量保证措施 | 根据供应商的质量管理措施情况分档评分，质量目标明确、职责分工明确、实施与监控措施全面、有效得(5,8]分，质量目标较明确、职责分工基本明确、实施与监控措施基本全面、有效得(3,5]分，质量目标欠明确、职责分工欠明确、实施与监控措施欠全面、有效得(0,3]分，差或未提供不得分。 | 8分 |
| 7 |  | 安全生产和文明施工措施 | 根据供应商的安全生产和文明施工措施情况分档评分，安全目标明确、职责分工明确、实施与监控措施全面、有效、规范得(4,7]分，安全目标较明确、职责分工基本明确、实施与监控措施基本全面、有效、规范得(2,4]分，安全目标欠明确、职责分工欠明确、实施与监控措施欠全面、有效、规范得(0,2]分，差或未提供不得分。 | 7分 |
| 8 |  | 额外承诺 | 响应文件中规定的工作以外的有价值的工作承诺，其他承诺应在响应承诺书后另行说明，根据供应商的承诺进行综合评分：具备价值高且可操作性强，优得（1，2]分；具备价值一般或可操作性较弱，良得（0，1]分；承诺内容空洞可操作性差，差得0分。 | 2分 |
| 8 | 价格部分（50%） | 价格 | 采用基准价法： 1.以有效供应商的响应报价作为评审价格； 2.价格评审以其响应“不含税总价”作为评审依据。 3.取所有有效应答人评审价格的平均值，偏离度超过平均值的±10%（不含）的属于异常报价，不计入基准价；判定异常报价的偏离度=（评审价格-平均值）/平均值。 4.剔除异常报价后的所有有效供应商评审价格的平均值作为基准价。若所有有效应答人的评审价与平均值的偏离度均未超过±10%（不含），则取所有有效供应商评审价格的平均值为基准价。 5.评审价格等于基准价，得价格满分，即价格得分=价格分值； 6.评审价格每高于基准价1个百分点扣0.5分，扣完为止，即价格得分=价格分值-（评审价格-基准价）/基准价*100*0.5； 7.评审价格每低于基准价1个百分点扣0.25分，扣完为止，即价格得分=价格分值-（基准价-评审价格）/基准价*100*0.25。” 8.异常报价不计入基准价，但仍按照标准计算价格分。 9.特殊情况处理：如剔除异常报价后，其余有效评审价不足2个，则异常报价计入基准价。 | 50分 |
| 合计 |  |  |  | 100分 |
| 1.计算得分保留小数2位，专家评分时最多保留小数2位，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），小数点后处理原则为四舍五入；主观分值范围中“（）”表示不包含本数，“[]”表示包含本数。 2.本项目采用综合评估法。评审时,由评审专家负责对响应文件采用记名方式各自评分，评分为全部专家有效评分的算术平均值。 3.每个供应商的综合总得分由商务得分、技术得分、价格得分三部分组成，综合得分=商务得分+技术得分+价格得分。 |  |  |  |  |

评审方法

本询比项目评选采用综合评估法。评审委员会对满足询比文件实质要求的响应文件，根据本章第1.1款规定的评分因素和评分标准进行评分，按照综合评分由高到低的顺序推荐成交候选人，但响应报价低于其成本的除外。

- 评审标准

1.1初步评审标准

初步评审标准：见评审办法前附表。

1.2详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

- 评选程序

2.1初步评审

2.1.1评审委员会根据本章第1.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其响应。

2.1.2供应商有以下情形之一的，评审委员会应当否决其响应：

  - 第一章“询比公告”中“供应商不得存在的情形”规定的任何一种情形的；

（2）响应文件未按照询比文件要求盖章和签字的；

（3）没有按照询比文件要求提供响应担保或者所提供的响应担保有瑕疵的；

（4）响应供应商提交两份以上不同内容的响应文件，或在一份响应文件中有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按询比文件规定提交备选响应方案的除外；

（5）允许联合体响应的，联合体没有提交共同响应协议；

（6）响应供应商名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（7）响应供应商以他人名义响应或者响应供应商经资格审查不符合资格条件的；

（8）响应有效期不满足询比文件要求或响应文件载明的询比项目完成期限超过询比文件规定的期限的；

（9）响应供应商报价低于成本价或严重影响履约，且供应商不能按评审委员会要求对其报价进行合理说明或提供相关证明材料的；

（10）响应供应商报价高于询比文件设定的最高响应限价的；

（11）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（12）响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合询比文件的要求；

（13）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（14）响应文件未能对询比文件中提出的实质性要求和条件做出实质性响应的；

（15）响应供应商有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（16）响应供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的；

（17）询比文件明确规定可以否决响应的其他情形。

2.1.3评审过程中，评审委员会收到低于成本价响应的书面质疑材料、发现供应商的综合报价明显低于其他响应报价或者设有标底时明显低于标底，认为响应报价可能低于其个别成本的，应当书面要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价响应，评审委员会应当否决其响应。

2.1.4响应报价有算术错误的，评审委员会按照以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审委员会应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.2详细评审

2.2.1评审委员会按照本章第1.1款规定的评审因素和量化标准进行评分，并计算出综合评审得分。

2.2.2评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。另有规定的，见评审办法前附表。

2.3响应文件的澄清

2.3.1在评审过程中，评审委员会应当以书面形式要求供应商对所递交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者对响应文件中的细微偏差进行补正。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

2.3.2细微偏差是指响应文件在实质上响应询比文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

2.3.3澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.3.4评审委员会对供应商递交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者补正，直至满足评审委员会的要求。

2.3.5评审委员会必要时可以要求供应商递交有关证明和证件的原件，以便核验。

2.4成交候选人推荐原则

2.4.1评审委员会按照综合评分由高到低的顺序推荐成交候选人。综合评分相同的，处理原则见评审办法前附表。

2.4.2成交候选人推荐原则见评审办法前附表。

2.5评选结果

2.5.1评审委员会完成评审后，应当向询比人递交书面评选报告。评审委员会分组评审的，应当形成统一、完整的评审报告。

2.5.2评选报告应当包括下列内容：

- 评审概况（包括评审日程、评审方法和标准、评审委员会名单、唱价记录、响应一览表等评选基本情况）；

- 资格审查结果及技术、服务、商务和价格比较；

- 评审专家评分原始记录表和否决响应的情况说明；

- 供应商的排名顺序及推荐的成交候选人；

- 签订合同前要处理的事宜；

- 其他重要情况说明（澄清、说明、否决响应的情况、补正事项纪要）；

- 评审委员会成员名单及本人签字、拒绝在评选报告上签字的评审委员会成员名单及其陈述的不同意见和理由。

第四章 商务规范书（即合同文本）

中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次）

合同签订地：【长沙】

甲方（发包方）： 【中通服供应链股份有限公司湖南分公司】

地址：【长沙市开福区东风路街道德雅路浏河村巷38号】

法定代表人/负责人：【   】

乙方（承包方）：【     	  】

地址: 【       】

法定代表人/负责人：【    】

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，经双方充分协商签订如下合同，以资共同信守。

第一条 工程项目

1.1项目名称：【中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次）】

1.2项目地点：【易家湾中心库】

1.3项目内容：【中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次）】

★1.4承包形式：【本工程采用包工包料、包安全的形式】

第二条 项目工期

2.1本项目【XXXX年XX月XX日】开工，【XXXX年XX月XX日】完工。

2.2非不可抗力或甲方原因，乙方不得无故延长项目工期，由于甲方原因或受不可抗力因素的影响造成工期延误，甲方不追究乙方责任。

第三条 甲方职责

3.1项目实施期间，甲方负责正常的水、电供给，保证现场具备作业条件，派员负责合同的履行，对项目质量进行监督指导，办理项目的验收手续以及协调其它相关事宜。

3.2在项目实施期间，如项目需变更，甲方应及时书面通知乙方，并办理相关手续，由此所需增加的项目费用和造成的工期延误均由甲方负责。

第四条 乙方职责

4.1严格按照甲方的要求组织实施，未经甲方书面同意不得擅自修改，如因乙方原因造成失误或偏差，一切责任由乙方承担。

4.2严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定及环境保护规定。

4.3严格执行国家有关的法律、法规，做到文明施工、安全生产。若发生人身损害、工伤事故或者财物损失，一切法律后果均由乙方承担。如因此导致甲方对外承担责任或遭受损害的，乙方应向甲方赔偿全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、垫赔款、违约金、损害赔偿金、商业损失、诉讼费、保全费、保全保险费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费等全部费用，并不得因此影响工程进度。

4.4按时按质完成生产任务，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，其报酬按工程总价扣减【0.1】%。

4.5乙方应按《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规要求及时跟施工人员签订劳动合同，并为其缴纳社保、购买意外保险等。如乙方没有按相关规定为项目施工人员缴纳社保、购买意外保险，由此引起的一切责任和后果由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。乙方不得以未收到甲方工程款项为由拖欠施工人员工资，乙方应保证按时足额支付施工人员的工资或其他应付款项。乙方现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳动用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备相应的通讯工具和消防器材、警示标志、交通标识等安全防护用品。

第五条 安全管理责任事项

5.1乙方须遵守中通服供应链股份有限公司湖南分公司消防安全、生产安全、治安安全、交通安全以及环境卫生等安全工作要求，特殊作业（登高、动火动焊、破土、受限空间等）必须经过审批和安全防护，方可施工。

5.2乙方须请有资质的工作人员进行施工，并且对工作人员经安全培训后方可派驻园区工作，并接受园区相关部门的管理监督。

5.3施工人员进入园区作业时，须遵守园区消防安全管理规定、治安管理规定及其它相关管理规定；乙方对本区域内所有安全事务负责，乙方发生的任何安全事件与甲方无关。

5.4施工时不得挪用、损坏消防设施设备及园区其它硬件设施；严禁违反消防安全，严禁危险、违规作业。

5.5施工人员严禁携带易燃易爆和有毒物品进入园区。

5.6不得随意乱拉乱搭电源、电线或不合格的电器产品，不得在园区范围内使用明火或焚烧垃圾。

5.7施工时不得故意破坏园区提供的生产工具和现场其它设施设备，属人为造成的必须照价赔偿。

5.8施工人员要严格自律，不得偷盗园区物品或与园区内部员工同流合污夹带物流基的一切物品外出，一经发现按盗窃案处理和移交派出所处理及对该公司处相对应的罚款（具体按物品的原价处罚）。

5.9不得在园区范围内进行“黄、赌、毒”等违法犯罪活动。

第六条现场管理

甲方同意乙方在【易家湾中心库】 进行【中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次）】施工，工期为【      】日历天，乙方须严格按照工期施工，未经甲方许可工期不得延长。同时，乙方需做好现场施工的安全管理，具体要求如下：

6.1施工中严格执行《消防安全管理条例》,经营单位、公司法人为安全生产经营的责任主体，必须履行安全生产责任主体义务，承担安全生产主体责任，预防生产安全事故、职业危害，并对发生安全事故、职业危害的后果承担全部责任，全面负责本经营场所内的装饰、施工、装卸作业消防安全管理工作。

6.2电线布局须穿管排列，严禁私拉乱接电源线，不得有裸线出现。

6.3严禁使用不合格电气产品、开关和保护装置，各种开关插座面板明装、线盒暗装，使用空气开关必须与导线负载能力相匹配。

6.4安装电气设备时，必须统一使用铜线，并按火线、零线颜色进行区分。

6.5所有电器功率不能超过铜芯线的额定负荷，达到安全使用标准，不同电线等级必须分开铺设。

6.6对线头之间绝缘包扎必须在两层以上，线头连接必须采用缠绕连接法。

6.7发热灯具与易燃物之间的安全距离必须保证在1.5米以上，电路设计应在每间规定的房屋用电负荷范围。

6.8施工中不准使用明火，施工现场严禁吸烟，制作隔墙必须采用A级防火材料。

6.9施工中不得移动、阻挡、遮盖、损坏消防器材等设施设备，由此造成的损失由乙方承担：乙方施工竣工后，应向甲方申报验收，经甲方验收合格后方可投入经营。

6.10施工过程中严禁产生对人身、环境造成不良影响的噪音、气体等有害物质，且施工施工应在甲方规定的时间内进行。

6.11施工期间产生的建筑垃圾及其他废弃物，必须每日清除到指定地点，不得乱倒乱放，施工时不准在过道上或主要进出口堆放施工材料和物品，更不允许在过道、公共区域拌料。

6.12产生的建渣由乙方自行安排车辆、人员及时清运处理，不得占用公共区域堆放。

6.13施工期间严格按照《安全生产法》、《消防安全管理条例》、甲方制定的《安全目标责任书》执行，产生的一切消防安全隐患及事故，全由乙方承担。

第七条 处罚事项

乙方违反《安全管理责任事项》约定的，甲方有权要求施工单位停止施工，并根据事件的大小进行经济处罚；

施工现场安全违规、违章处罚标准

| 序号 | 违规、违章现象 | 罚款金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无安全管理制度或应有的安全管理制度没有 | 2000 |
| 2 | 未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）和安全管理方案 | 1000 |
| 3 | 无责任目标和考核办法及不落实的 | 1000 |
| 4 | 施工组织设计中无安全措施或安全措施针对性不强或未按设计执行 | 1000 |
| 5 | 作业区无定期安全检查及记录 | 500 |
| 6 | 违反或不执行生产区域安全操作规程 | 500 |
| 7 | 对职业病无防护措施或管理制度 | 500 |
| 8 | 施工安全管理网络不健全 | 1000 |
| 9 | 对检查出的隐患未做到定人、定时间、定措施如期完成的 | 1000 |
| 10 | 项目经理部未配备足够的安全管理人员 | 500 |
| 11 | 未经安全教育进入施工现场 | 500 |
| 12 | 不同的施工项目内容，人员未经安全教育和安全交底擅自串岗使用 | 500 |
| 13 | 特种作业未持证上岗 | 100 |
| 14 | 特种作业无证上岗 | 200 |
| 15 | 作业前没有对安全事项认真确认或作业人员对危险预知书面材料未签名 | 500 |
| 16 | 作业前未经安全教育、安全技术交底施工（每人/次） | 100 |
| 17 | 施工机械装置或部件存在隐患 | 500 |
| 18 | 使用无合格证的特种设备 | 500 |
| 19 | 悬空作业使用的安全挂篮不符合要求的 | 500 |
| 20 | 起重机械钢丝绳断股、露芯超过标准的 | 500 |
| 21 | 在煤气等有害区域作业未采取安全措施 | 500 |
| 22 | 立体作业气瓶无防护措施或夏季露天无防晒措施（每瓶） | 100 |
| 23 | 走道板宽度不符合要求、未绑扎或绑扎不牢固（每处） | 200 |
| 24 | 各类传动部位无防护罩 | 200 |
| 25 | 氧气瓶与乙炔瓶间距小于5米 | 100 |
| 26 | 气瓶距离明火小于10米又无隔离措施 | 100 |
| 27 | 乙炔瓶平放使用 | 100 |
| 28 | 电焊把线接头超过3处或未包扎 | 100 |
| 29 | 手持电动工具随意接长电源线或使用无插头 | 100 |
| 30 | 使用圆盘锯无防护罩 | 100 |
| 31 | 脚手架高度在7米以上，架体、建筑、设备结构拉结不符合规定要求 | 500 |
| 32 | 未按要求设置安全绳（钢丝绳直径小于６mm、拉挂间距大于10米） | 500 |
| 33 | 配电箱无门、无锁、无防雨措施（每台） | 100 |
| 34 | 配电箱下引出线混乱 | 100 |
| 35 | 灯具金属外壳未作接零或接地保护 | 200 |
| 36 | 起重机械无抱闸或无防脱钩装置 | 100 |
| 37 | 高度超过1.5米的临边、洞口无临时围护，或未使用钢质材料围护（每处） | 100 |
| 38 | 临边、洞口临时护栏高度低于1.2米、横杆少于3道 | 100 |
| 39 | 脚手架无上、下通道或无防滑措施 | 500 |
| 40 | 配电箱违反“一机、一闸、一漏、一箱” | 500 |
| 41 | 开关箱、闸、具损坏、闸、具不符合要求 | 100 |
| 42 | 交流电焊机未安装二次侧触电保护器 | 500 |
| 43 | 电焊机一次线长度超长 | 100 |
| 44 | 露天电焊机无防雨措施 | 100 |
| 45 | 气瓶存放不符合要求 | 100 |
| 46 | 通道口无防护棚、防护不严 | 200 |
| 47 | 不符合“三级配电两级保护”要求 | 200 |
| 48 | 开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵 | 200 |
| 49 | 用其他金属丝代替熔丝 | 100 |
| 50 | 室内线路及灯具安装高度低于2.4米未使用安全电压 | 100 |
| 51 | 潮湿作业未使用36V安全电压 | 200 |
| 52 | 手持照明未使用36V及以下电源 | 100 |
| 53 | 电线老化或破皮未包扎 | 100 |
| 54 | 线路过道无保护 | 200 |
| 55 | 临时电缆架设或埋设不符合要求（每项） | 100 |
| 56 | 在同一垂直面上进行立体交叉作业无隔离防护措施 | 100 |
| 57 | 脚手架搭设不符合要求，无施工组织设计方案 | 500 |
| 58 | 用电设备工作接地与重复接地不符合要求 | 100 |
| 59 | 专用保护零线设置不符合要求 | 100 |
| 60 | 保护零线与工作零线混接 | 100 |
| 61 | Ⅰ类手持电动工具无保护接零或接地 | 100 |
| 62 | 使用Ⅰ类手持电动工具未戴绝缘手套 | 100 |
| 63 | 氧、乙炔皮管老化未及时更换或未使用固定卡扣（每处） | 100 |
| 64 | 起重机械无检验合格证使用 | 100 |
| 65 | 起重机械安全装置失效仍在使用（每项） | 200 |
| 66 | 乙炔瓶无防倾倒措施（每瓶） | 100 |
| 67 | 安全网挂置不规范（每处） | 200 |
| 68 | 高空不挂安全网 | 1000 |
| 69 | 作业平台周边未用密目网维护或维护不严密 | 100 |
| 70 | 深基坑作业未设上下通道的 | 200 |
| 71 | 2M以上高处作业未佩带安全带或安全带未生根 | 200 |
| 72 | 将安全带生根在被安装的设备上或未做到高挂低用 | 200 |
| 73 | 未按要求穿戴劳防用品的或敞胸露背（每人） | 100 |
| 74 | 无人操作平刨和圆盘锯时未切断电源 | 100 |
| 75 | 潜水泵在移动中不切断电源 | 200 |
| 76 | 使用角向磨光机不戴防护眼镜（每人） | 100 |
| 77 | 切割瓷砖、地砖、大理石不戴口罩（每人） | 100 |
| 78 | 乘坐吊物升降装置的 | 200 |
| 79 | 动火作业无防护措施或无人监护的 | 100 |
| 80 | 高空抛物无保护措施 | 100 |
| 81 | 临时用电无点检记录、点检不到位的 | 100 |
| 82 | 氧、乙炔气瓶混装运输的 | 200 |
| 83 | 班组作业人员违章一次，对班长进行黄牌警告 | 100 |
| 84 | 同一班组作业人员再次违章，对班长进行经济处罚 | 200 |
| 85 | 同一施工区域再次发现作业人员违章，对区域安全监督员经济处罚 | 100 |
| 86 | 在一个施工区域同时出现两人违章，对区域负责人和相关责任人进行经济处罚。 | 500 |

第八条　工程验收

工程完工后，甲方在收到乙方验收通知后【7】天内进行验收。验收合格后，即办理相关移交手续。

★第九条 工程费用及结算约定

9.1本项目初定总价（含税价）为人民币大写【    】 ，小写【    】元，开具【    】%的增值税专用发票。以上工程总报价包含税收费用、安全生产费、环境保护、文明施工等措施费。

结算时，根据实际完成的工程量与合同单价，按照经甲方审定并书面确认的金额结付。

9.2工程验收合格后，并收到乙方的相应金额的合规发票后【30】个工作日内，支付工程费用的97%，保修期满付3%，保修期五年。

9.2.1甲方在支付任何一期合同款前，有权要求乙方按付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票。乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。若乙方不开具或开具发票不合格的，甲方有权不予付款直至乙方开具合格发票之日。乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

9.2.2乙方应在具备开票条件且接到甲方开票指令后开具发票，并应在开具发票之日起【30】天内将增值税专用发票送达至甲方。甲方签收发票的日期为发票的送达日期。如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换，如因此导致逾期送达增值税专用发票的，乙方应当按照前述约定承担逾期送达的违约责任；若造成甲方无法抵扣的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

9.2.3由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担，甲方有权对每张违规发票扣减相应费用作为违约金。

9.2.4双方银行账户信息和纳税人信息如下：

甲方信息如下：

户名：【    】

账号：【    】

开户行：【    】

统一社会信用代码：【    】

地址：【    】

电话：【    】

乙方信息如下：

户名：【    】

账号：【    】

开户行：【    】

统一社会信用代码：【    】

地址：【     】

电话：【    】

第十条 项目保修

本项目的保修期为【5】年，从验收合格之日起计算。在保修期内，乙方免费提供修复服务。

第十一条 争议及纠纷处理

11.1本合同适用中华人民共和国法律。

11.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述第【2】种争议解决方式：

（1）将该争议提交【长沙市】仲裁委员会，按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁在【长沙】进行。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.3仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

第十二条 通知送达

甲乙双方因执行本合同或与本合同有关的一切通知（含司法程序中的通知、送达）都必须按照本合同中的地址，以书面信函、传真、电子邮箱或双方约定的通讯方式进行。使用信函通知的应采用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。如使用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。法律文书送达适用于本条款约定。

如致甲方：【    】

联系人：【    】   电子邮箱：【    】

电话：【    】     传真：【    】

地址：【    】

邮政编码：【    】

如致乙方：【    】

联系人：【    】   电子邮箱：【    】

电话：【     】     传真：【    】

地址：【    】

邮政编码：【    】

上述任何信息发生变更的，变更方应及时以书面形式通知另一方，未及时通知而影响本合同履行或造成对方损失的，应承担相应的责任。

第十三条 保密条款

13.1乙方对甲方提供的所有资料以及在本合同签订、过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”），负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方仅可为本合同之目的向其确有知悉必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

13.2乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料（包括但不限于素材、半成品、成品）。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

13.3当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人处合法取得的。（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

13.4如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

13.5除另有约定外，本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后【10】年内有效。

13.6对于乙方在本合同签订及履行过程中依法获得的个人信息和重要数据，乙方应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

第十四条 不可抗力

14.1不可抗力是指不可预见、不可避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

14.1.1战争、侵略、反叛、革命、恐怖事件、暴动及内战。

14.1.2政府所作出的措施、政府条例和命令等政府行为。

14.1.3地震或任何因自然力量发生而被影响及不可合理预测或抗拒的灾害或事故。

14.2如果任何一方因不可抗力导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行本协议，双方应协商解决合同的进一步履行问题。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。

14.3受不可抗力影响的一方应将有关情况尽快通过本协议约定的方式通知另一方。在不可抗力出现15天内，受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证明文件并通过特快专递或挂号信寄至对方以便其检验和确认。

受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后10天内通过本协议约定方式通知另一方不可抗力已终结或排除。

14.4如果不可抗力持续作用超过30天，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本协议。

第十五条 其它

15.1乙方应做好降噪、防尘等文明施工措施，及时清理现场，保证不影响甲方的日常工作。

15.2本合同一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，均具有同等法律效力。

15.3合同自双方签字盖章之日起生效。

15.4本合同条款内容均为打印，除签章落款外，手写内容无效。本合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。若附件与合同正文有任何不一致，以合同正文为准。

（以下无正文）

（本页为【中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次）】合同签章页）

甲方：【中通服供应链股份有限公司湖南分公司】(盖章)

法定代表人/负责人

或授权代表：（签字）

【     年   月   日】

乙方：【    】(盖章)

法定代表人/负责人

或授权代表：（签字）

【    年   月   日】

附件：

合作方安全协议书

甲方： 中通服供应链股份有限公司湖南分公司

乙方：

为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，明确合作期间甲乙双方安全管理责任，确保合作期间甲乙双方及其从业人员权益不受侵害，维护社会稳定，双方经协商签订本协议以共同履行，本协议作为主合同的附加协议。在主合同履行完毕后即自动终止。

- 合同概况

合同名称：     中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次）

区域范围：   　　详见主合同

主体内容：　 　 详见主合同

- 合同内容

1.合作期内，甲方对乙方履行监督管理职责，包括监督、指导、协调的权利和义务；乙方对其内部员工及/或代表（包括其委托公司的人员和雇佣的人员，以下合称“乙方人员”）的安全、职业健康、治安等负总体管理责任，乙方应对乙方人员意外伤害及导致的财产损失等承担法定的责任和义务。

2.乙方人员在甲方管辖的生产经营活动场所范围内工作，必须严格遵守国家的法律、法规和甲方的各项规章制度，应自觉接受政府机关及甲方安全主管部门、业务管理部门的监督检查，对提出的整改意见应在规定的时间内及时整改。甲方为乙方提供必要的安全作业条件，依据法规要求及风险情况，提供必要的安全告知、安全培训或技术交底。甲方有权制止乙方（包含乙方人员）的违章行为，并按甲方制定的相关处罚条例予以乙方警告、罚款、停工等处理。情节特别严重的，甲方将有权单方终止主合同并不承担任何责任，同时扣除乙方的安全保证金。

3.甲方员工在乙方管辖的生产经营活动场所范围内工作，乙方需确保所提供设备设施的安全性，确保按照法规要求配置安全管理人员、急救人员；需对甲方员工进行安全告知、安全培训或技术交底，根据需要为甲方员工提供或协调个人防护用品、安全锁具等；乙方对甲方员工的违章行为应及时制止，并可对高风险违章作业的甲方员工，在保证人身安全的前提下，要求立即停止作业，并建议甲方进行处罚。

4.如不幸发生人员意外伤害，现场救援应坚持“以人为本”、“救人第一”的原则，双方人员均有义务在确保自身安全的前提下，立即开展科学施救。善后事宜（包括不限于医疗费用垫付、家属安抚、工伤申报、丧葬等）本着属人为主的原则，乙方人员由乙方处理，甲方员工应由甲方处理，同时另一方予以协助。因乙方原因导致甲方员工或第三方意外伤害或财产损害的，甲方有权依据法律法规、合同条款、安全协议等要求乙方进行赔偿。

5.如乙方在合同履约期间违反协议约定、国家的法律、法规和甲方的各项规章制度等，甲方有权根据实际情况和甲方的规章制度、处罚条例等，对乙方每项违反规定行为处以罚款，罚款可直接从安全保证金中扣除，如保证金不足，甲方有权在主合同项下应付乙方款项中扣除罚金金额。涉嫌违法犯罪或严重违反国家法律法规的，移送司法机关处理。

6.如果未来因乙方施工缺陷和材料缺陷发生质量问题所带来的安全事故，由乙方承担。

7.任何由本协议引起的争议，应首先通过双方的友好协商解决。如果通过友好协商不能得到解决，双方可将争议交由甲方所在地法院仲裁。

8.本协议经甲乙双方盖章后生效，有效期与双方签署的主合同一致。

甲方：中通服供应链股份有限公司湖南分公司           乙方：

经办人：                                            经办人：

日期：                                              日期

- 技术规范书

一、编制依据与原则

1、《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）

2、《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）

3、《房屋渗漏修缮技术规程》（JGJT 53-2011）

4、《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T 235-2011）

6、《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB 50300-2013）

二、项目概况

该项目为1号仓库为混凝土屋面，2号仓库为彩钢板屋面厂房存在严重的渗漏水情况。

- 该厂房屋面使用年限已有三十年以上，使用过程中，由于混凝土徐变、热胀冷缩等原因，导致屋面结构板存在贯穿性裂缝，水沿裂缝下渗；

- 变形缝位置未处理，导致水沿裂缝下渗。

三、材料规范

非固化橡胶沥青防水涂料2.0mm：①良好的弹塑性能，可以很好地封闭基层的微细裂缝，使基层具有一定的防水能力，提高防水层的可靠性并延长防水层寿命。②粘结力强，可与不同的基层进行粘结，粘结强度高粘结强度≥1.0MPa‌。③优异的自愈合性，碰触即粘，难以剥离。形成“皮肤式”满粘效果，并能随时填补基层的变形裂缝。 ④具有良好的可施工性 该产品大于99%固含量，可一次厚涂至指定厚度，无需反复施工，且无需养护，大大缩短了施工周期。⑤施工温度范围宽，可在在低温（-10℃）环境仍可施工。⑥无毒环保，该产品无毒、无味、无污染，不含溶剂，是环保型防水材料，且产品包装不产生白色垃圾。

SBS改性沥青防水卷材4.0mm：①该卷材具有极强的耐水性能，能够有效防止地下水、地上水、雨水等渗透到建筑物内部。②该卷材能够抵御酸、碱、盐等多种化学物质的侵蚀，从而延长其使用寿命。③该卷材具有极高的弹性和韧性，可以有效适应各种复杂的建筑结构的变化，从而保证建筑物的密封性能。低温弯折性≤-25℃

外露型TPO卷材：防水厚度≥1.8mm ①该卷材具稳定性能，卷材尺寸变化率不超过0.5%，在太阳暴晒下，卷材褶皱程度轻。②该卷材柔韧度优秀，可确保卷材施工时与基面良好的服帖性，便于阴阳角等节点部位施工。③高分子自粘胶膜初粘好，内聚力足，剥离强度高，在一般的盐碱地或酸雨区使用，卷材性能几乎不受影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‌

3、施工工艺标准

3.1、材料准备

（1）防水主材：

2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料；

4mm厚SBS改性沥青防水卷材；

（2）防水辅材：沥青基密封膏、基层处理剂、氟碳膜丁基胶带、附加层专用卷材、无纺布、镀锌收口压条及固定螺钉。

3.2、施工机具准备

（1）基层清理及修复：小平铲、吹灰器、扫帚、机械打磨器、水泥砂浆；

（2）非固化施工：喷枪、沥清加热器、刮涂板或喷涂装置；

（3）卷材铺贴：弹线盒、剪刀、壁纸刀、卷材展铺器，压辊；

（4）其它机具等足量配备，如消防设施；

3.3、基层准备

（1）基层坚实、平整、干净，并会同监理工程师严格执行交接检查；

（2）平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角，圆弧半径不小于50mm；

（3）穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工；

3.4、消防安全准备

做好安全、消防准备工作，现场配备足够的消防器材，确保消防道路的畅通。

4、等高变形缝做法

变形缝施工：

1、拆除盖板：拆除伸缩缝上部的预制盖板后，移除金属盖板，放在指定的位置；2、构造层拆除：铲除变形缝两边面层，变形缝两边外扩500mm 距离；

3、清理屋面表面，用打磨机械对屋面及女儿墙表面进行打磨，保证基层坚实、干净、无突出物、无油污。

4、掏空变形缝内杂物，用聚乙烯泡沫板填充。

5、变形缝处施工2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料+3mm厚弹性体改性沥青防水卷材，两边外扩500mm距离，与屋面防水层搭接100mm。

6、恢复金属盖板

四、施工工序及工器具准备

（一）非固化复合弹性体改性沥青防水卷材施工工艺

1.施工准备

1.1材料

主材：2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料

4mm厚SBS改性沥青防水卷材

对进入现场的防水卷材、防水涂料应按标准取样方法进行抽样复验，材料送检，合格后才能使用

1.2辅助道具：

| 序号 | 机具名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吹灰器 | 基层清理 |
| 2 | 长把滚筒毛刷 | 涂刷基层处理剂 |
| 3 | 扫帚 | 基层处理 |
| 4 | 底涂、喷涂机 | 喷涂底涂 |
| 5 | 铁通、木棒 | 搅拌基层处理剂 |
| 6 | 剪刀、裁剪刀 | 裁剪卷材 |
| 7 | 卷尺、卷盒 | 丈量 |
| 8 | 热熔烘边机 | 卷材接缝处理 |
| 9 | 胶片刮板 | 推刮卷材、刮边 |
| 10 | 弹线盒 | 弹基准线 |
| 11 | 铁抹子 | 卷材搭接及细部节点处理 |
| 12 | 压辊 | 压实卷材 |
| 13 | 手推车 | 运输卷材 |
| 14 | 机械打磨机 | 打磨基层 |

2.施工工艺

2.1工法步骤

原有构造层次铲除→基层打磨及基层清理→裂缝修补→基层处理剂→非固化施工→带保护层防水卷材施工

2.1施工操作要点及技术要求

（1）基层清理及修补

采用专用器具对屋面结构板上部构造层进行拆除，将原有防水层、找平层、隔热层以及保护层等相关构造层全部拆除；拆除过程中注意垃圾的定时清理，以免过多堆积影响拆除施工；清理屋面表面，用打磨机械对屋面及女儿墙表面进行打磨，保证基层坚实、干净、无突出物、无油污，对局部不平整地方以及开裂部位用1:2.5水泥砂浆进行修整，立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应用1:2.5水泥砂浆做成均匀一致、平整光滑的圆角，圆弧半径不小于50mm。

基层清理完后施工基层处理剂，采用辊涂、喷涂或刷涂进行施工，每平米用量0.15Kg，确保基层处理剂完全覆盖屋面基层，施工后应进行及时保护，避免行走踩踏，破坏基层处理剂。

（2）细部节点处理

待基层处理厚施工细部节点。出混凝土面的管根、孔洞、阴阳角等处应先进行附加层处理，处理方式为：先刮涂1mm非固化橡胶沥青防水涂料，再在上面覆盖一层无纺布，每边宽15cm，搭接位置长10cm，后再在上面涂刷一层非固化，保证无纺布被完全浸透。对于节点部位宜采取人工刮涂的方式，确保附加层的尺寸和厚度。涂料厚度应涂刷均匀，不得漏刷并达到设计2mm厚度。

（3）非固化大面施工

非固化施工在人工、材料、设备等组织协调顺畅的情况下，可优先采取机械喷涂的方式，以提高工作效率；

①涂料加热：采用专用加热设备、脱桶器将非固化涂料加热融化，约15-20分钟（根据环境温度不同，材料的融化时间不同）将材料进行融化成液体。

②刮涂法施工：利用铁桶将非固化取出，倾倒在基层上，使用特制的齿状刮板刮涂均匀，在基层进行满刮至设计厚度，不得漏刮并要按照要求至设计厚度。

在配套卷材施工时应该与卷材施工同步进行，在刮涂完非固化后立即进行防水卷材的施工。

③喷涂法施工：可采用喷涂机，打开加热装置的电源开关，温度控制器上会显示测量的实际温度，将温度控制器上的拨动开关拨到“调试”状态，利用上下键来调整所需要的温度，加热温度一般设置为180-220度，喷涂作业应分区段施工，每一作业幅宽应大于卷材宽度300mm。喷嘴距离基面300-400毫米为宜。喷涂时按照“先上后下、先易后难、先边后中”的原则。喷涂时要注意观察喷涂位置的变化，掌握好喷涂的手法和喷涂的厚度，一次喷涂达到设计要求。喷涂过程中采取压枪的方式进行喷涂，以保证喷涂后的材料表面平整，不露底且薄厚均匀。

（4）大面卷材施工

卷材施工前应先进行弹线规划，为防止因应力造成卷材扭曲影响防水工程质量，在现场施工中应预先铺展卷材，充分释放卷材在包装和运输过程中产生的急束应力，防止卷材出现后期褶皱、扭曲等表观质量缺陷将卷材按照规划进行预铺，释放内部应力。

卷材铺设在预先涂刷过非固化的基层表面上，确定好铺贴的具体位置，将卷材的末端先粘贴固定在基层上，边向前缓慢地滚压、排除空气、粘结紧密。立面卷材收头，应先用金属压条固定，然后用卷材密封膏封闭。

（5）卷材搭接边处理及收口处理

大面施工完毕后，用热熔喷枪均匀烘烤卷材搭接边上下部位，使其表面沥青全部呈熔融状态，用专用的工具进行压实，以达到卷材与卷材的全粘结。

防水卷材的搭接边处理在工程中是极为重要的一环，热熔卷材的长短边搭接宽度为100mm，在施工中应严格按照国标要求“接缝部位必须溢出沥青热熔胶，并形成匀质的沥青条”为控制关键，溢出2-5mm宽的均匀沥青条。

收口、密封：卷材终端收口应采用特制的专用收口压条（镀锌金属压条）及耐腐蚀螺钉固定（圆形构件卷材立面收口应采用金属箍紧固），沥青基密封材料密封，保证防水系统的安全可靠性。

（6）检查验收

铺贴时边铺边检查，检查时用螺丝刀检查接口，发现熔焊不实之处及时修补，不得留任何隐患，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查合格后方可进入下一道工序施工，特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。

待自检合格后报请监理及建设方按照《屋面防水技术规范》（GB 50345-2012）进行验收。

五、施工注意事项

1、施工前，进行安全教育、技术措施交底，施工中严格遵守安全规章制度；

2、施工人员须戴安全帽、穿工作服、软底鞋，立体交叉作业时须架设安全防护棚；

3、施工人员必须严格遵守各项操作说明，严禁违章作业；

4、施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置，施工用电动工具正确使用；

5、立面卷材应由下往上推滚施工；

6、基层处理剂涂刷完毕必须完全干燥后方可铺贴卷材；

7、在点火时以及在烘烤施工中，火焰喷灯严禁对着人，特别是立墙卷材热熔施工时，更应注意施工安全；

8、五级风及其以上时停止热熔施工。

六、成品保护

1、在防水层的施工过程中，施工人员须穿软底鞋，严禁穿带钉子或尖锐突出的鞋进入现场，以免破坏防水层。

2、施工过程中质检员应随时、有序的进行质量检查，如发现有破损、扎坏的地方要及时组织人员进行正确、可靠的修补，避免隐患的产生。

3、卷材防水层施工完毕自检合格后，应及时报请总包方、监理方进行验收。

4、底板卷材防水层验收合格后，应及时施工纸胎油毡隔离保护层。

5、严禁在未进行保护的防水层上托运重型器物和运输设备。

6、不得在已验收合格的防水层上打眼凿洞，所有预埋件均不得后凿、预埋件不得后做，如必须穿透防水层时，必须提前通知防水承包方，以便提供合理的建议并进行及时的修补。

七、雨季施工保障措施

1、基层处理剂的涂刷只允许提前半个工日的铺贴工作量预先涂刷；

2、大面卷材的铺贴施工与细部处理、终止收口密封同步施工，每日终止施工时不得留有未收口、收边的作业面；

3、每日终止施工时，已铺设的卷材在边缘处必须与基层进行密封处理，以防降雨雨水渗入已铺设的卷材底部；

4、如有确切的降雨预报或降雨迹象时，已进行了部分防水施工的基层在条件可能的话，应采取防水覆盖的措施，尽可能防止基层浸水；

5、对于已被雨淋的基层，必须经过足够的晾晒干燥后，方可恢复防水工程施工；

6、铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工；

7、五级风及其以上时不得施工。

八、质量验收与维护

- 防水层无鼓泡、皱折，搭接缝粘贴牢固无翘边；

- 雨后或淋水2h检查渗漏，种植屋面需做蓄水试验（≥48h）；‌‌

- 其他

项目图片或图纸见附件

第六章 响应文件格式

## 第一分册 商务响应文件

- 商务响应文件封面

- 评选索引表

- 专用印章授权函（如有）

- 响应函

- 法定代表人/负责人身份证明

- 法定代表人/负责人授权委托书

- 廉洁响应承诺书

- 询比服务费承诺书格式

- 近五年发生的诉讼及仲裁情况

- 供应商基本信息表

- 类似业绩

- 供应商控股及管理关系情况申报表

- 供应商须知应答偏离表

- 商务规范书点对点应答及应答偏离表

- 其它供应商认为需要补充资料

第二分册 技术响应文件

- 技术响应文件封面

- 技术响应索引表

- 技术规范书点对点应答及应答偏离表

- 技术部分

- 要求供应商提供的其他技术文件

第三分册 报价文件

- 报价文件封面

- 响应一览表

- 响应保证金

- 其他

- 响应文件封面

（项目名称）询比

响应文件【响应文件】部分

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

年   月  日

- 商务评审索引表

商务评审索引表

此部分内容建议按照第三章评审办法中的评审标准的顺序一一罗列

| 条款号 | 评审因素 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 专用印章授权函（如有）

专用印章授权函

（询比人）：

我单位特授权在（询比项目名称）的响应活动中使用“（被授权印章名称）”，（被授权印章名称）与我公司公章具有同等法律效力。因使用“（被授权印章名称）”所引起的法律后果由我单位承担。

特此证明。

被授权印章：

（在此盖章）

供应商名称：（盖单位公章）

年月日

- 应答函

应  答  函

致：【XX公司[采购人名称]】：

（供应商名称）（以下称“我方”）已仔细研究了 （询比项目名称）（项目编号：）询比文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照询比文件要求递交符合要求的全部响应文件。

我方承诺如下内容：

      - 我方的响应文件包含第二章“供应商须知”第3.1款规定的全部内容。

      - 我方承诺在询比文件规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

      - 随同本响应函递交响应保证金一份，金额为人民币（大写   ）（¥    ）。

      - 我方承诺如果在规定的唱价时间后，在响应有效期内撤销响应文件的，我方自愿接受询比人做出的不予退还我方响应保证金的决定。

      - 我方在评选过程中根据评审委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成响应文件的组成部分。

      - 我方同意提供贵方可能要求的与响应有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

      - 我方承诺不向第三方透露与询比相关的所有信息。

      - 本项承诺自本函签署之日起生效，长期有效，不受响应有效期的约束，其效力独立存在，不可撤销。

      - 如我方成交：

- 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 我方承诺按照询比文件规定递交履约保证金、支付询比代理服务费。

- 我方承诺按照询比文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.8款规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

      - 其他补充说明：   （无/具体的其他说明或要求）。

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

地址：

电话：

电子邮箱：

日期：XX年XX月XX日

- 法定代表人/负责人身份证明

法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系【XX公司[供应商单位名称]】的法定代表人/负责人。

特此证明。

附：法定代表人/负责人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人/负责人身份证复印件贴于此处

法定代表人/负责人身份证复印件贴于此处

供应商名称：（盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

- 法定代表人/负责人授权委托书

法定代表人/负责人授权委托书

本人【XX [供应商法定代表人/负责人姓名]】系 【XX公司[供应商名称]】的法定代表人/负责人，现委托【XX [委托代理人姓名]】为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理【XX项目[询比项目名称]】【签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件，签订合同和处理一切有关事宜】，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人：（签字或盖人名章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

委托代理人上级领导：（姓名）

联系方式（手机）：

日期：XX年XX月XX日

委托代理人身份证复印件贴于此处

委托代理人身份证复印件贴于此处

- 廉洁响应承诺书

廉洁响应承诺书

【XX公司[询比人名称]】：

我公司自愿参加【XX项目[项目名称]】询比项目，为保证招响应活动公开、公平、公正，依据国家法律法规和廉洁从业相关规定，现承诺如下：

- 不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

- 不与其他供应商相互串通响应或订立攻守同盟；

- 不与询比人或询比代理机构串通响应；

- 不向询比人、询比代理机构或评审委员会成员行贿，包括提供现金(礼金)、礼券、礼品、购物卡、有价证券等财物，或娱乐、宴请、旅游等活动，或支付应由其个人承担的学费、餐费、医药费等各种费用等；

- 不通过非正常渠道探听采购过程中应当保密的信息，包括(潜在)供应商的数量与名称、评审委员会成员名单和联系方式、其他供应商的响应文件、评选情况及成交推荐意见等；

- 不私下接触询比人、询比代理机构或评审委员会成员，利用人际关系干扰询比响应活动；

- 不在办公场所、询比现场寻衅滋事、无理取闹或以其他手段非法干预、影响询比的过程和结果；

- 不捏造事实、伪造材料，或以非法取得的材料进行恶意投诉与诬陷；不毫无根据地散播不实消息，诋毁他人名誉，主观臆断反映问题与诉求；

- 不以低于成本的报价响应；

- 不以其他方式排挤其他供应商的公平竞争。

- 在最近五年内，不存在与采购活动相关的行贿犯罪记录。

如发生任何违反本承诺的行为，除按法律法规接受处罚外，询比人有权否决我方本次响应、宣布中选无效、暂停甚至取消我方参加询比人后续询比项目的响应资格等。

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

日期：XX年 XX月XX日

- 询比服务费承诺书格式

询比服务费承诺书

致：/若我公司在贵公司组织的“中通服供应链股份有限公司湖南分公司易家湾 1、2 号仓库屋顶防水改造采购项目（第二次）”询比中成交，我公司承诺在《成交通知书》发出后五个工作日内，按要求向贵单位支付询比服务费。询比服务费按照询比文件要求标准计算。

我公司若违背上述约定，推迟或拒不支付询比服务费，我公司愿按询比服务费金额的3‰/天支付违约金，在采购单位付给我公司的该项目合同规定的任何款项中扣付，并按贵公司要求办理款项付讫手续。

特此承诺！

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

日期：XX年 XX月XX日

- 近五年发生的诉讼及仲裁情况

近五年发生的诉讼及仲裁情况

如供应商有诉讼和/或仲裁（包括已结案和尚在进行的诉讼和/或仲裁阶段的案件），则须向询比人或询比代理机构提供诉讼和/或仲裁案件的有关资料及证明，包括原告（诉讼和/或仲裁申请人）、被告（诉讼和/或仲裁被申请人）、诉讼和/或仲裁原因、诉讼和/或仲裁事件、诉讼和/或仲裁金额、诉讼和/或仲裁结果等，并填入下表。

如供应商未发生诉讼和/或仲裁情况，则应在第一行“起诉（仲裁）人”列填写“近年无诉讼和/或仲裁”。

| 序号 | 日期 | 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

日期：XX年 XX月XX日

编制要求：提供本文件的原件。

备注：供应商涉及到的诉讼如影响本项目的履约，其响应将被否决。

- 供应商基本信息表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 生产能力 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 企业认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．供应商应当尽可能提供详细的自身情况，包括但不限于业务范围、注册资金、所有权状况、组织机构及职能、人员构成及其他需要说明的情况等。

2．本表不够时可复制和扩展，并请在本表后附营业执照、组织机构代码证书、税务登记证书或者加载统一社会信用代码的营业执照、资质证书、认证证书等资料复印件且加盖单位公章。

10.1营业执照、资质证书、安全生产许可证、安全人员的A、B、C类安全生产考核合格证书等资料（复印件，加盖单位公章）

10.2在最近三年(响应文件递交截止日期起，上溯至3年前的同月同日)内被相关行业主管部门或司法机关认定骗取成交/成交、严重违约、重大工程质量或者安全问题的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准)

提供中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/截图,不论是否有记录请提供截图以佐证。

10.3在最近五年(响应文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日)内被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准):提供中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/截图，不论是否有记录请提供截图以佐证。

10.4在最近五年(响应文件递交截止日期起，上溯至5年前的同月同日)内被判处合同诈骗罪的(以“中国裁判文书网”的生效判决为准):提供中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/截图，不论是否有记录请提供截图以佐证。

10.5被最高人民法院认定为失信被执行人的(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台公布的失信被执行人名单为准)，已执行完毕或不再执行的除外;

提供网站查询截图，不论是否有记录请提供截图以佐证。

10.6供应商服务团队人员名单

| 供应商服务团队人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务机构名称 | 城市 | 地址 | 技术人员联系方式 |  |  | 服务人员联系方式 |  |  | 服务内容 |
|  |  |  |  | 姓名 | 手机 | 邮件地址 | 姓名 | 手机 | 邮件地址 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：需提供本地办事处自有房产证明或租房合同、人员的名单、身份证、职称证、近半年的社保证明及其他证明材料。

- 类似业绩

| 序号 | 合同/项目名称 | 甲方公司名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 甲方项目负责人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商提供2022年7月1日起至响应截止时间止的类似业绩。（按第三章评审办法的要求提供证明材料复印件或扫描件且加盖单位公章）

### 12.供应商控股及管理关系情况申报表

供应商控股及管理关系情况申报表

致：【XX公司[询比人名称]】：

我方参加【XX项目[询比项目名称]】的响应，根据法律法规维护响应公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 申报人名称 | 【XX公司[供应商名称]】 |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 | 【XX [供应商法定代表人/负责人姓名]】 |
|  | 身份证号 | 【XX [供应商法定代表人/负责人身份证号]】 |
| 控股股东/投资人名称 及出资比例 | 【XX公司/XX[自然人]，出资比例XX%，[供应商控股股东/投资人名称及出资比例]】 |  |
| 非控股股东/投资人名称 及出资比例 | 【XX公司/XX[自然人]，出资比例XX%，[供应商非控股股东/投资人名称及出资比例，应从出资比例由高到低进行填写]】 |  |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 | 【XX公司[管理单位全称]】 |
|  | 被管理关系单位名称 | 【XX公司[被管理单位全称，应列明所有被管理单位]】 |
| 备注： |  |  |

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

日期：XX年 XX月XX日

### 13.供应商须知应答偏离表

供应商须知应答偏离表

项目名称：询比编号：

| 序号 | 询比文件条目号 | 询比文件对应的内容 | 响应文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应答人应根据第二章“供应商须知前附表”填写本表。

2.应答人如对询比文件第二章“供应商须知前附表”的全部条款均响应，无偏离，则在表中响应文件偏离情况列填写“无偏离”，或逐条回答“满足”或“满足并优于”或“不满足”，若为“满足并优于”或“不满足”时，还须列出具体要求、参数或指标。

3.在询比人与成交单位签订合同时，如成交单位未在应答文件“供应商须知前附表偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合询比文件要求，并写入合同。若成交单位在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

日期：XX年 XX月XX日

### 14.商务规范书点对点应答及应答偏离表

响应文件应针对询比文件商务规范书条款进行应答，无偏离仅需提供商务规范书点对点应答或应答偏离表（无偏离二选一），如存在偏离则均需提供且偏离表仅需填写偏离项内容。只能使用“满足”或“不满足”，其他应答将视为不满足。供应商应答“满足”，表示截止到响应文件递交截止时间所提供的货物及服务已经能够满足规范要求。供应商如应答“满足”，则应视为全部满足，所做的任何说明只能作为对满足项的解释或补充，不作为对满足项任何附加的条件限制。供应商应对“不满足”项的原因等进行详细说明，并按照偏离表格式对应填写到应答偏离表中。如果没有对部分内容做出实质性的响应，该应答有可能被拒绝，其风险由供应商自行承担。

14.1商务规范书点对点应答

应答：满足/不满足。
14.2应答偏离表格式

商务规范书应答偏离表

项目名称：                           询比编号：

| 序号 | 询比文件条目号 | 询比文件的合同条款 | 响应文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商应当逐条对照询比文件商务规范书条款，就响应文件对商务规范书条款存在的偏差与例外逐条做出说明；

2.如响应文件对商务规范书条款无任何偏差，供应商需在本偏离表中填写“无偏离”；或逐条回答“满足”或“满足并优于”或“不满足”，若为“满足并优于”或“不满足”时，还须列出具体要求、参数或指标。

3.在供应商与成交单位签订合同时，如成交单位未在应答文件“商务规范书应答偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合询比文件要求，并写入合同。若成交单位在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与询比人签订合同。

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

日期：XX年 XX月XX日

### 15.其它供应商认为需要补充资料（如有）

## 第二分册 技术响应文件

### 16.技术响应文件封面

（项目名称）询比

响应文件【技术响应文件】部分

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

年 月 日

### 17.技术评审索引表

技术评评审引表

此部分内容建议按照第三章评审办法中的评审标准的顺序一一罗列

| 条款号 | 评审因素 | 对应页码 | 备注或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |

### 18.技术规范书点对点应答及应答偏离表

响应文件应针对询比文件技术规范书条款进行应答，无偏离仅需提供商务规范书点对点应答或应答偏离表（无偏离二选一），如存在偏离则均需提供且偏离表仅需填写偏离项内容。只能使用“满足”或“不满足”，其他应答将视为不满足。供应商应答“满足”，表示截止到响应文件递交截止时间所提供的货物及服务已经能够满足规范要求。供应商如应答“满足”，则应视为全部满足，所做的任何说明只能作为对满足项的解释或补充，不作为对满足项任何附加的条件限制。供应商应对“不满足”项的原因等进行详细说明，并按照偏离表格式对应填写到应答偏离表中。如果没有对部分内容做出实质性的响应，该应答有可能被拒绝，其风险由供应商自行承担。

18.1技术规范书点对点应答

应答：满足/不满足。

18.2技术规范书应答偏离表

技术规范书应答偏离表

项目名称：                           询比编号：

| 序号 | 询比文件条目号 | 询比文件对应的内容 | 响应文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当逐条对照询比文件技术规范书，就响应文件对技术规范书存在的偏差与例外逐条做出说明；

2.如响应文件对技术规范书无任何偏差，供应商需在本偏离表中填写“无偏离”，则在表中响应文件偏离情况列填写“无偏离”，或逐条回答“满足”或“满足并优于”或“不满足”，若为“满足并优于”或“不满足”时，还须列出具体要求、参数或指标。

3.在供应商与成交单位签订合同时，如成交单位未在应答文件“技术规范书应答偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合询比文件要求，并写入合同。若成交单位在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与询比人签订合同。

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

日期：XX年 XX月XX日

### 19.技术部分

格式自拟，内容包括但不限于施工进度安排及进度保证措施、施工质量保证措施、安全生产和文明施工措施、额外承诺和其他等内容。

额外承诺书

额外承诺书

致：  （询比人）

我方在此承诺：我单位在     （项目名称）中提供如下承诺：

……

承诺方名称（盖公章）：

承诺方授权代表签字：

日期：

### 20.要求供应商提供的其他技术文件（如有）

## 第三分册 报价文件

### 21.报价文件封面

（项目名称）询比

响应文件【报价文件】部分

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

年月日

- 响应一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程总报价 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 工期（日历天） |  |  |  |
| 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 |  |  |
| 保修承诺 | 按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》(建设部第80号令）执行 |  |  |
| 税率 |  |  |  |
| 响应保证金 | 4000.00元 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

备注：

★1、以上内容为实质性响应内容，报价内容必须打印，不得手写或涂改及删除表格内已有内容，供应商（备注栏除外）漏写或者错写，将被否决应答。

★2、本项目设置最高响应限价，含税最高响应限价为713413.81元，供应商的报价高于最高限价的，其响应将被否决。

3、报价四舍五入保留两位小数。

★4、供应商根据自身实际情况填写工期，自合同签订后25日历天内完成项目施工。在此基础上每缩短一天加1分，本项最高分5分。

★5、本项目须开具增值税专用发票。

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

日期：XX年XX月XX日

工程量清单及分项报价表

说明：按询比文件提供的工程量清单以工程报价软件的格式进行报价。

### 23.响应保证金

响应保证金（汇款凭证复印件）

### 24.其他

供应商认为需要补充的其他内容。

保证金退还说明

（1）为保证响应保证金的顺利退还，请准确填写以下信息：

| 信息 | 响应单位 |
| --- | --- |
| 开户名 |  |
| 开户银行（填写详细） |  |
| 账号 |  |

增值税发票开具工作承诺书

致：/针对营改增后询比代理服务费用的发票工作，我公司承诺如下：

我公司属于以下第＿＿种情况。

- 对于我公司支付给贵公司的询比代理服务费，贵公司不需开具相应发票。

- 我公司不是一般纳税人，对于我公司支付给贵公司的询比代理服务费，请开具增值税普通发票。

- 我公司是一般纳税人，对于我公司支付给贵公司的询比代理服务费，请开具增值税普通发票。

- 我公司是一般纳税人，对于我公司支付给贵公司的询比代理服务费，请开具增值税专用发票。同时我公司的税务信息如下（以下为开具增值税专用发票的必填信息）：

| 是否三证合一 | 纳税人识别号 | 公司地址和联系电话 | 开户行和账号 |
| --- | --- | --- | --- |
| （是/否） | 以税务登记证上号码为准：已启用三证合一的企业提供社会信用代码：信息需在税务机构备案 | 信息需在税务机构备案 | 信息需在税务机构备案 |

针对开具发票我公司知悉如下事项：

- 我公司提供的相关信息填写均真实有效，由于我公司填写的信息有误，导致的各类发票问题（包括发票信息错误等），均由我公司自行负责，贵公司不予退换。

- 我公司知悉增值税发票的各项规定，由于我公司填写的信息有误，导致的各类发票问题（包括发票信息错误等），均由我公司自行负责，贵公司不予退换。

- 如我公司未按以上要求及时反映企业相关信息，则贵公司可直接开具增值税普通发票，我公司后期不要求退还。

4、另外为方便后期响应过程中的事务沟通，我公司指定下列人员作为本项目联系人：

| 响应联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 |
| --- | --- | --- |

特此承诺！

承诺方（盖章）：

承诺日期：